## 招标清单
工程量清单
工程名称：莆田收费所党群服务中心装修工程
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （控制价） | 合计 （控制价） | 综合单价 （竞价人报价） | 合计 （竞价人报价） | 备注
一 | 分部分项工程
ETC综合性服务大厅改造
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)车库地面凿除220厚C20混凝土 | m3 | 26.272 | 509.97 | 13397.93
2 | 011601001007 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除墙体 | m3 | 11.512 | 77.9 | 896.78
3 | 011610001009 | 门窗拆除 | (1)M0921门拆除 | 樘 | 1 | 27.12 | 27.12
4 | 011604002007 | 立面抹灰层拆除 | (1)墙、柱面粉刷层凿除(20厚) | m2 | 138.3 | 18.52 | 2561.32
5 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)运距由投标方自行考虑 | m3 | 63.126 | 81.54 | 5147.29
6 | 010402001013 | 砌块墙 | (1)200厚加气混凝土砌块墙 (2)Mb5.0砂浆专用砂浆砌筑 | m3 | 5.962 | 677.06 | 4036.63
7 | 011201004015 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (3)专用界面剂一道甩毛 (4)具体做法详05J909-7D1/NQ13 | m2 | 195.24 | 42.46 | 8289.89
8 | 011406001027 | 抹灰面油漆涂料 | (1)2厚面层耐水腻子分遍刮平 (2)具体做法详05J909-7D1/NQ13 | m2 | 195.24 | 37.65 | 7350.79
9 | 010503005001 | 过梁 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 0.204 | 805.86 | 164.4
10 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 φ8 | t | 0.008 | 14193 | 113.54
11 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 φ12 | t | 0.006 | 6871.25 | 41.23
12 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 φ14 | t | 0.012 | 6769.97 | 81.24
13 | 010501001001 | 垫层 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 0.672 | 653.99 | 439.48
14 | 010501002003 | 带形基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.07 | 581.12 | 1202.92
15 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 φ8 | t | 0.04 | 6982.24 | 279.29
16 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 φ14 | t | 0.038 | 6769.97 | 257.26
17 | 010404001005 | 垫层 | (1)室外平台 (2)300厚3:7灰土垫层 (3)素土夯实 (4)具体做法详图集12J003 9A/B3 | m3 | 8.172 | 254.35 | 2078.55
18 | 010501001002 | 垫层 | (1)室外平台 (2)60厚C20混凝土 (3)具体做法详图集12J003 9A/B3 | m3 | 1.634 | 653.98 | 1068.6
19 | 011102003024 | 块料楼地面 | (1)室外平台 (2)地砖面层 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (4)素水泥浆一道 (5)具体做法详图集12J003 9A/B3 | m2 | 27.24 | 142.83 | 3890.69
20 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)MLC-1 (2)灰白色铝合金框 (3)双层6厚钢化玻璃 | m2 | 22.05 | 261.2 | 5759.46
21 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)MLC-1 (2)灰白色铝合金框 (3)双层6厚钢化玻璃 | m2 | 3.15 | 654.36 | 2061.23
22 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)M1021成品钢木复合门 | 樘 | 1 | 827.62 | 827.62
23 | 010501001003 | 垫层 | (1)80厚C15混凝土垫层 (2)具体做法详图集12J304-DB17/59 | m3 | 9.606 | 636.08 | 6110.18
24 | 011102003014 | 块料楼地面 | (1)800*800玻化砖面层 (2)20厚1:3水泥砂浆结合层 (3)具体做法详图集12J304-DB17/59 | m2 | 120.08 | 161.95 | 19446.96
25 | 011302001013 | 天棚吊顶 | (1)600mm×600mm×0.8白色集成铝扣板吊顶棚 (2)做法详GB12J502-2,D19 | m2 | 26.86 | 163.54 | 4392.68
26 | 011302001014 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨跌级吊顶 (2)透光云石 (3)9厚石膏板基层 (4)9厚石膏板面层 (5)18厚阻燃板 (6)做法详05J909 棚14C/DP11 | m2 | 93.22 | 249.67 | 23274.24
27 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)150MM高黑色玻化砖踢脚板 (2)10厚1:2水泥砂浆粘贴 (3)界面剂一道 (4)具体做法详国标12J304-21/183 | m2 | 8.01 | 167.76 | 1343.76
28 | 030404017021 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 AL (2)安装方式:嵌墙暗装 | 台 | 1 | 961.77 | 961.77
29 | 030411005001 | 接线箱 | (1)名称:弱电箱 RX (仅计空箱) (2)安装形式:嵌墙暗装 | 个 | 1 | 222.68 | 222.68
30 | 030411001068 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 39.43 | 16.22 | 639.55
31 | 030411001069 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 49.13 | 19.26 | 946.24
32 | 030411001070 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 55.48 | 22.2 | 1231.66
33 | 030411001071 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 24.79 | 25.56 | 633.63
34 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 9.68 | 20.34 | 196.89
35 | 030411004058 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)WDZC-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 202.27 | 3.61 | 730.19
36 | 030411004059 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)WDZC-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 236.76 | 4.3 | 1018.07
37 | 030502005014 | 双绞线缆 | (1)规格:超五类线UTP5e (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 55.26 | 4.32 | 238.72
38 | 030412005024 | 荧光灯 | (1)规格:500*500 (2)名称:格栅灯 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 2 | 202.69 | 405.38
39 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:筒灯LED灯 (2)规格:13W (3)安装形式:吸顶 | 套 | 18 | 91.85 | 1653.3
40 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 | 套 | 52 | 56.35 | 2930.2
41 | 030404035040 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:二三极两用安全插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 15 | 26.55 | 398.25
42 | 030404035041 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:空调插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 3 | 26.38 | 79.14
43 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:信息插座(单口)+接线盒 (2)安装方式:暗装 | 个 | 3 | 44.65 | 133.95
44 | 030404034030 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 18.71 | 37.42
45 | 030404034031 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 23.88 | 23.88
46 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯具接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 21 | 6.53 | 137.13
47 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 21 | 6.7 | 140.7
48 | 010402001016 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙封堵 (2)Mb5.0砂浆专用砂浆砌筑 | m3 | 3.79 | 677.06 | 2566.06
49 | 011201004017 | 立面砂浆找平层 | (1)外墙面抹灰 (2)6厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 18.948 | 51.53 | 976.39
50 | 011201004018 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面抹灰 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (3)8厚1:1:6水泥石灰浆砂浆打底 (4)专用界面剂一道 (5)具体做法详05J909-7D1/NQ13 | m2 | 18.948 | 35.06 | 664.32
51 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)封堵后外墙采用丙烯酸涂料 | m2 | 18.948 | 52.32 | 991.36
52 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)2厚面层耐水腻子分遍找平 (2)详国标05J909-7D1/NQ13 | m2 | 18.948 | 37.65 | 713.39
53 | 011607003021 | 拆除彩钢板屋面 | (1)拆除彩钢板屋面 | m2 | 71.475 | 44.94 | 3212.09
54 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)M0921 (2)900*2100 | 樘 | 1 | 27.12 | 27.12
55 | 011610001012 | 门窗拆除 | (1)M1521 (2)1500*2100 | 樘 | 1 | 27.12 | 27.12
56 | 011610001010 | 门窗拆除 | (1)M1221 (2)1200*2100 | 樘 | 1 | 35.27 | 35.27
57 | 011610001011 | 门窗拆除 | (1)C2421 (2)2400*2100 | 樘 | 1 | 40.69 | 40.69
58 | 011614008002 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除不锈钢开水器 | m | 0.652 | 56.66 | 36.94
59 | 011614008003 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除不锈钢洗碗池 | m | 3.2 | 56.66 | 181.31
60 | 011614008004 | 块料、石材台池槽拆除 | (1) 拆除售菜台,高0.78m | m | 4.25 | 56.66 | 240.81
61 | 011601001006 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块墙 | m3 | 3.024 | 77.9 | 235.57
62 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)运距由投标方自行考虑 | m3 | 7.933 | 111.41 | 883.82
一层职工活动中心改造
63 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)1.2M高瓷砖墙裙拆除 | m2 | 59.556 | 35.81 | 2132.7
64 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)玻化砖地面拆除 | m2 | 174.831 | 10.86 | 1898.66
65 | 011604002008 | 立面抹灰层拆除 | (1)墙、柱面粉刷层凿除(20厚) | m2 | 162.416 | 18.52 | 3007.94
66 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原有吊顶拆除(含龙骨)石膏板吊顶原有吊顶拆除(含龙骨)石膏板吊顶 | m2 | 174.831 | 13.22 | 2311.27
67 | 011610001013 | 门窗拆除 | (1)M1824 (2)1800*2400 | 樘 | 2 | 40.69 | 81.38
68 | 011601001008 | 砖（石）砌体拆除 | (1)加气混凝土砌块墙 (2)1500*1800 | m3 | 1.62 | 155.8 | 252.4
69 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)运距由投标方自行考虑 | m3 | 33.45 | 81.54 | 2727.51
70 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C1518 (2)铝合金推拉窗 (3)6中透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 8.1 | 527.91 | 4276.07
71 | 011102003023 | 块料楼地面 | (1)800*800玻化砖面层 (2)20厚1:3水泥砂浆结合层 (3)具体做法详图集12J304-DB17/59 | m2 | 174.831 | 161.95 | 28313.88
72 | 011302001015 | 天棚吊顶 | (1)600mm×600mm×0.8白色集成铝扣板吊顶棚 (2)做法详GB12J502-2,D19 | m2 | 174.831 | 157.42 | 27521.9
73 | 011201004019 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰浆砂浆打底 (3)专用界面剂一道 (4)具体做法详05J909-7D1/NQ13 | m2 | 169.488 | 35.06 | 5942.25
74 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)2厚面层耐水腻子分遍找平 (2)详国标05J909-7D1/NQ13 | m2 | 169.488 | 37.65 | 6381.22
75 | 011105003003 | 块料踢脚线 | (1)150MM高黑色玻化砖踢脚板 (2)10厚1:2水泥砂浆粘贴 (3)界面剂一道 (4)具体做法详国标12J304-21/183 | m2 | 7.782 | 167.76 | 1305.51
76 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)成品钢木复合门M1824 | 樘 | 2 | 1514.12 | 3028.24
电气工程
77 | 030404017022 | 配电箱 | (1)(1)名称:照明配电箱AL (2)(2)安装方式:1.5米挂墙安装 (3)(3)接地 | 台 | 1 | 1022.04 | 1022.04
78 | 030411001072 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 13.3 | 16.22 | 215.73
79 | 030411001073 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 78.41 | 19.26 | 1510.18
80 | 030411001074 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 53.55 | 22.2 | 1188.81
81 | 030411001075 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 42.08 | 25.56 | 1075.56
82 | 030413001002 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 11.59 | 20.39 | 236.32
83 | 030411004060 | 配线 | (1)(1)型号:WDZC-BYJ-3x2.5 (2)(2)配线形式:管内穿线 | m | 196.95 | 3.61 | 710.99
84 | 030411004061 | 配线 | (1)(1)型号:WDZC-BYJ-3x4 (2)(2)配线形式:管内穿线 | m | 372.27 | 4.3 | 1600.76
85 | 030412005025 | 荧光灯 | (1)规格:500*500 (2)名称:格栅灯 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 12 | 202.69 | 2432.28
86 | 030404035044 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:二三极两用安全插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 21 | 26.55 | 557.55
87 | 030404035045 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:空调插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4 | 26.38 | 105.52
88 | 030404034032 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 23.88 | 47.76
89 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯具接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 12 | 6.53 | 78.36
90 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 27 | 6.7 | 180.9
二层会议室、接待室改造
91 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)木作背景墙拆除 | m2 | 31.36 | 11.05 | 346.53
92 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)高300主席台拆除 | m2 | 22.4 | 6.77 | 151.65
93 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原有吊顶拆除(含龙骨)石膏板吊顶原有吊顶拆除(含龙骨)石膏板吊顶 | m2 | 176.146 | 13.22 | 2328.65
94 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)玻化砖地面拆除 | m2 | 173.015 | 10.86 | 1878.94
95 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | (1)天棚粉刷拆除 | m2 | 28.14 | 24.82 | 698.43
96 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)1.2M高瓷砖墙裙拆除 | m2 | 57.712 | 35.81 | 2066.67
97 | 011604002009 | 立面抹灰层拆除 | (1)墙柱面粉刷层拆除 | m2 | 128.059 | 18.52 | 2371.65
98 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)运距由投标方自行考虑 | m3 | 33.53 | 81.54 | 2734.04
99 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨双层石膏板内嵌隔音棉 | m2 | 18.214 | 161.98 | 2950.3
100 | 011104003001 | 金属复合地板 | (1)地面铺设12厚金刚板 (2)主席台、音控室、储物间垫高+150 | m2 | 201.973 | 180.26 | 36407.65
101 | 011302001016 | 天棚吊顶 | (1)会议室、主席台吊顶 (2)轻钢龙骨跌级吊顶 (3)9厚石膏板基层 (4)9厚石膏板面层 (5)18厚阻燃板 | m2 | 157.05 | 176.28 | 27684.77
102 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 | (1)会议室、主席团 (2)白色乳胶漆饰面 | m2 | 186.144 | 42.08 | 7832.94
103 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)灯槽100+50 (2)18MM厚不燃板基层(A级) (3)9.5MM厚石膏板 | m2 | 16.056 | 275.95 | 4430.65
104 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)灯槽处 (2)白色乳胶漆饰面 | m2 | 14.936 | 42.08 | 628.51
105 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)18MM厚不燃板基层(A级) (2)9.5MM厚石膏板 | m | 32.963 | 101.72 | 3353
106 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)窗帘盒 (2)白色乳胶漆饰面 | m2 | 14.572 | 42.08 | 613.19
107 | 011302001017 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨跌级吊顶 (2)9厚石膏板基层 (3)9厚石膏板面层 (4)18厚阻燃板 (5)会议室吊顶 | m2 | 11.615 | 138 | 1602.87
108 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)储藏间、音控室 (2)白色乳胶漆饰面 | m2 | 11.615 | 42.08 | 488.76
109 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)接待室吊顶 (2)轻钢龙骨跌级吊顶 (3)9厚石膏板基层 (4)9厚石膏板面层 (5)18厚阻燃板 | m2 | 27.204 | 159.5 | 4339.04
110 | 011406001025 | 抹灰面油漆涂料 | (1)接待室 (2)白色乳胶漆饰面 | m2 | 31.209 | 42.08 | 1313.27
111 | [5 empty] | 0 | 0
112 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)隔音毡 (2)15MM厚不燃板基层 (3)12mm厚凹槽型吸音板(B1级) | m2 | 95.648 | 300.27 | 28720.22
113 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)木龙骨 (2)15MM厚不燃板基层 (3)3mm厚木饰面 | m2 | 6.863 | 256.46 | 1760.08
114 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)30*30*2镀锌方管@800 (2)15MM厚不燃板基层 (3)黑钛收边 (4)硬包饰面 | m2 | 19.477 | 605.14 | 11786.31
115 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)80高黑钛踢脚线 | m | 46.584 | 46.1 | 2147.52
116 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)木龙骨，15MM厚不燃板基层，白色600宽竹木纤维板 | m2 | 50.891 | 256.46 | 13051.51
117 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)80高黑钛踢脚线 | m | 20.79 | 46.1 | 958.42
118 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)储物间、音控室 (2)白色水泥漆墙面 | m2 | 40.568 | 37.65 | 1527.39
119 | 011201004020 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰浆砂浆打底 (3)专用界面剂一道 (4)具体做法详05J909-7D1/NQ13 | m2 | 40.568 | 42.46 | 1722.52
120 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)80高黑钛踢脚线 | m | 16.97 | 50.38 | 854.95
121 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)定制成品门1000*2150 | 樘 | 2 | 827.62 | 1655.24
122 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)定制成品门1800*2200 | 樘 | 2 | 1417.7 | 2835.4
123 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)5+5镀膜钢化玻璃窗 (2)20宽黑钛边框 | m2 | 2 | 393.63 | 787.26
124 | 030411005002 | 接线箱 | (1)名称:弱电箱 RX (仅计空箱) (2)安装形式:嵌墙暗装 | 个 | 1 | 222.68 | 222.68
125 | 030411001076 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 | m | 188.77 | 16.22 | 3061.85
126 | 030411001077 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 193.23 | 22.2 | 4289.71
127 | 030413001003 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 22.89 | 19.78 | 452.76
128 | 030411004062 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)WDZC-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 1141.69 | 3.61 | 4121.5
129 | 030404035046 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:安全型二.三极插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 32 | 26.55 | 849.6
130 | 030404035047 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:五孔地插 (3)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 104.24 | 625.44
131 | 030404034033 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控开关 50V 10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 28.37 | 56.74
132 | 030404034034 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4 | 23.88 | 95.52
133 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:LED射灯 (2)型号:4000K | 套 | 61 | 61.63 | 3759.43
134 | 030412005026 | 荧光灯 | (1)规格:600*600 (2)名称:面板灯 (3)型号:6000K | 套 | 2 | 178.34 | 356.68
135 | 030412005027 | 荧光灯 | (1)名称:LED线性灯 (2)型号:4000K | 套 | 36 | 103.89 | 3740.04
136 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)型号:4000K | 套 | 61 | 56.35 | 3437.35
137 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:壁灯 | 套 | 2 | 258.41 | 516.82
138 | 030404033002 | 排气扇 | (1)名称:排气扇 | 台 | 2 | 199.44 | 398.88
139 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯具接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 68 | 6.53 | 444.04
140 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 44 | 6.7 | 294.8
141 | 030502005015 | 双绞线缆 | (1)规格:超五类线UTP5e (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 38.61 | 4.32 | 166.8
142 | 030411004063 | 配线 | (1)网络线 | m | 38.36 | 3.71 | 142.32
143 | 030411004064 | 配线 | (1)话筒线 | m | 67.9 | 5.85 | 397.22
144 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)名称:音响 (2)安装方式:吸顶 | 台 | 7 | 134.02 | 938.14
145 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:信息插座(单口)+接线盒 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 44.65 | 44.65
146 | 030502012003 | 信息插座 | (1)名称:信息插座(双口)+接线盒 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 61.45 | 61.45
147 | 081102002002 | 检修口 | (1)名称:检修口 (2)结构、规格:300*300 | 组 | 1 | 150.23 | 150.23
二 | 单价措施费项
1 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(梁 过梁) | m2 | 2.04 | 93.98 | 191.72
2 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 1.58 | 74.86 | 118.28
3 | 011702001001 | 基础模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 带形基础) | m2 | 13.43 | 71.83 | 964.68
4 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | (1)内墙 (2)3.6m以内 | m2 | 1.89 | 4.16 | 7.86
5 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)3.6m以外 | m2 | 30.02 | 11.78 | 353.64
6 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)3.6m | m2 | 120.08 | 11.97 | 1437.36
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 147.49 | 147.49
8 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)砌块墙 (2)3.6m以内 | m2 | 6.198 | 4.16 | 25.78
9 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | (1)砌块墙 (2)3.6m以外 | m2 | 16.575 | 11.78 | 195.25
10 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)3.6m | m2 | 174.831 | 11.97 | 2092.73
11 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 186.38 | 186.38
12 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)框架结构 (2)二层 | 项 | 1 | 4837.68 | 4837.68
13 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 383.45 | 383.45
三 | 总价措施费
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 2159.35 | 2159.35
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 495.9 | 495.9
3 |  | 施工扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 215.65 | 215.65
4 |  | 疫情常态化防控措施费 |  | 项 | 1 | 2969.04 | 2969.04
四 | 暂列金
|  | 设计变更和现场签证暂列金额 |  | 项 | 1 | 69969 | 69969
五 | 文创预算
|  | 文创费用 |  | 项 | 1 | 107540 | 107540
六 | 配套设施
|  | 配套设施 |  | 项 | 1 | 34865 | 34865
|  | 合 计： |  |  |  |  | 668085